Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
2017г. Транспортировка питьевой воды (факт)

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0	
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	365 дн.;
  подача воды по графику с ограничением                      с 24-00 до 6-00
	
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)		
Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	139	
- мутность	59	
- цветность	59	
- хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	1	
- общие колиформные бактерии	10	
- термотолерантные колиформные бактерии	10	
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0	
- мутность	0	
- цветность	0	
- хлор остаточный общий, в том числе, хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0	
- общие колиформные бактерии	0	
- термотолерантные колиформные бактерии	0	
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-	
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	подключений не было